Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości do 30 tys. Euro

........................................ Grubno, 26.09.2016r.

pieczęć Zamawiającego

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający – **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie**, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do **30 000 euro**, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

1. Nazwa zadania: **zakup pomocy dydaktycznych – stacja meteorologiczna**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

**Zakup dotyczy zestawu stacji meteorologicznej w skład, której wchodzi:**

**1. Klatka meteorologiczna profesjonalna**

**• klatka Stevensona – standardowa IMGW, zgodna z wymogami WMO**

**◦ produkt wykonany ręcznie w Polsce wg klasycznego projektu**

**◦ wymienne żaluzje, łamane (podwójne)**

**◦ statywy na psychrometr Augusta i termometry ekstremalne**

**• stojak stalowy do klatki meteorologicznej**

**◦ okres eksploatacji kilkakrotnie dłuższy niż stojaka drewnianego**

**• schody stalowe z poręczami do klatki meteorologicznej**

**◦ okres eksploatacji kilkakrotnie dłuższy niż schodów drewnianych**

**◦ stopnie antypoślizgowe – także w warunkach zimowych**

**◦ system kotwiący do klatki meteorologicznej**

**◦ zestaw 4 kotw betonowych do wkopania stanowiących podstawę klatki meteo**

**2. Wyposażenie klatki meteorologicznej profesjonalnej:**

**• termometr cieczowy szklany stacyjny x 2 (psychrometr Augusta)**

**◦ w tym tablice psychrometryczne**

**• termometr cieczowy szklany maksymalny x 1**

**• termometr cieczowy szklany minimalny x 1**

**• barometr mechaniczny tarczowy x 1**

**3. Deszczomierze manualne plastikowe ze stojakiem x 2**

**4. Instrumenty dydaktyczne przenośne do ogródka meteorologicznego:**

**• automatyczny rejestrator danych: temperatury, wilgotności, ciśnienia**

**• wiatromierz elektroniczny ręczny (anemometr)**

**• termometr bezkontaktowy (pirometr)**

**• termometr laboratoryjny elektroniczny (np. temp. gleby)**

**• miernik natężenia dźwięku – hałasu**

3. Termin realizacji zamówienia : **dostawa zamówionych pomocy dydaktycznych najpóźniej do 14.10.2016r.**

4. Kryteria oceny ofert: **najniższa cena brutto**

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia: ……………………………..………………………...

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **05.10.2016r**. godz. **13.00** w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

7. Sposób przygotowania oferty:

* 1. zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  2. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  3. ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  4. cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  5. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  6. ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: **„Oferta dla zadania pn.** **zakup pomocy dydaktycznych – stacja meteorologiczna** „

**Nie otwierać do dnia 05.10.2016r. godz. 13.15”**

1. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail [marcin.sowa@o2.pl](mailto:marcin.sowa@o2.pl)

1. Inne postanowienia.
2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu   
   o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro   
   w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

10**.** Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz ofertowy - załącznik nr 4 do regulaminu

- wzór umowy

.........................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)