Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości do 30 tys. Euro

........................................ Grubno, 09.11.2016r.

pieczęć Zamawiającego

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający – **Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie**, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do **30 000 euro**, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

1. Nazwa zadania: **zakup pomocy dydaktycznych – przenośny zestaw instalacji solarnej**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

**Przenośny zestaw edukacyjny - instalacja solarna SOL-PRO – 1 zestaw lub model równoważny**

**wyposażenie zestawu:**

1 walizka z systemem fotowoltaicznym + 2 panele fotowoltaiczne + 1 źródło światła (3 punktowe) + 2 przewody do podłączenia paneli fotowoltaicznych z jednostką główną

**Opis walizki:**

- Walizka zawierająca jednostkę główną stanowi doskonałą ochronę przed uderzeniami. System może pracować przy zamkniętej pokrywie górnej bez rozłączania przewodów połączeniowych.
- 2 gniazda do podłączenia paneli fotowoltaicznych
- 1 ogranicznik przepięć
- przycisk Start/Stop do rozłączenia połączenia jednostki głównej z panelami fotowoltaicznymi
- 4 bezpieczniki 2 polowe zabezpieczające panele słoneczne, baterie oraz użytkownika
- 1 solarny regulator ładowania 24V/20A wyświetlający ( ładowanie baterii, prąd dostarczany przez panele słoneczne, prąd ładowania baterii, aktualny pobór mocy przez używany odbiornik, napięcie baterii
- 1 przetwornik napięcia sinusoida 50Hz – 24/230VAC, 120VA, Automatyczne zabezpieczenie
- 1 zestaw przewodów 4mm

- 1 wyjście 230V AC - 120 VA 4 mm bezpieczne gniazda
- 1 wyjście 24V DC - 180 VA 4 mm bezpieczne gniazda
- Wymiary: 540 x 430 x 215mm
Skład paneli fotowoltaicznych :
• Rama aluminiowa
• 2 panele fotowoltaiczne mono - krystaliczne, każdy 30 Wc .
• 2 zawiasy do składania ich razem .
• Oddzielne okablowanie dla szeregowego lub równoległego połączenia .
• Powierzchnia komórek na każdym panelu 0,2 metrów kwadratowych
• 2 przeguby umożliwiające ustawienie paneli pod wymaganym kątem nachylenia
• 1 urządzenie do pomiaru kąta pochylenia .
• 2 przewody fotowoltaiczne 3 - metrowe .
• Lekkie i łatwe do przenoszenia ( Uchwyt do przenoszenia ) .
• Wymiary w stanie rozłożonym : 1140 x 470 x 200 mm, Wymiary po złożeniu : 570x470x100 mm
Wyposażenie sztucznego źródła światła : (3 400W reflektory o zmiennym nachyleniu, Zasilanie 230V AC 50 /60Hz przez 2 -metrowy przewód zasilania, wymiary : 300x220xH360 mm

3. Termin realizacji zamówienia : **dostawa zamówionych pomocy dydaktycznych najpóźniej do 29.11.2016r.**

4. Kryteria oceny ofert: **najniższa cena brutto**

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia: ……………………………..………………………...

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia **15.11.2016r**. godz. **13.00** w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

7. Sposób przygotowania oferty:

* 1. zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
	2. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
	3. ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
	4. cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
	5. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
	6. ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: **„Oferta dla zadania pn.** **zakup pomocy dydaktycznych – ogniwo fotowoltaiczne** „

**Nie otwierać do dnia 15.11.2016r. godz. 13.15”**

1. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marcin Sowiński Tel. 56 6862178 e-mail marcin.sowa@o2.pl

1. Inne postanowienia.
2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
3. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

10**.** Załączniki do zapytania ofertowego:

- formularz ofertowy - załącznik nr 4 do regulaminu

- wzór umowy

 .........................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)