Załącznik nr 1 do kosztorysu

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DO WYKONANIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(POSTĘPOWANIE NR 01/05/2023)

1. ***remont Sali lekcyjnej 202 na II piętrze w budynku szkoły,***
	1. usunięcie luźnych tynków, i gruntowanie ścian i sufitów,
	2. wzmocnienie ścian siatką i położenie tynków lekkich na ścianie i suficie,
	3. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi poprzez położenie narożników aluminiowych,
	4. montaż listew przyokiennych z siatką i uszczelką,
	5. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
	6. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
	7. drobne przeróbki elektryczne (np. zmiana wysokości gniazdek elektrycznych itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu,

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. ***remont pokoi noclegowych nr 308 oraz 332 na II piętrze w budynku internatu:***
	1. usunięcie luźnych tynków
	2. położenie siatki wzmacniającej na ścianach,
	3. położenie gładzi na ścianach,
	4. gruntowanie ścian i sufitów,
	5. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
	6. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca