Załącznik nr 1 do kosztorysu

OPIS ZAMÓWIENIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(POSTĘPOWANIE NR 02/07/2023)

**Opis zamówienia:**

**-** Aluplast 4000 DRZWI OTW.do.ZEW U.CZ + ALU – 2 sztuki wraz z montażem i demontażem starych



Wymiary: 1400,00 x 2070,00

Rama: Próg ALU (4000) Eifel 70 TB, Rama 70mm Biała

Skrzydło: Skrzydło 120mm SoftLine nzl. 4000 Biały

Szyby: 33,1/12/33,1 - U=1,3 (Aluminium (Standard)), Wypełnienie PCV Białe pionowy (Biały Uszczelka

Listwy: 4000 SL cz (1208360000098),

Okucia: Do Z 3-pkt hakowa ryglowana kluczem Biały osłonki, Zas. 3-pkt hakowa ryglowana kluczem

Wybrane okna, w których Uf > 1.1, przeznaczone są do pomieszczeń o ti < 16 st.C (wg Dz.U. 2013 poz 926 )