## Arkusz1
Wykonawca wypełnia pola zielone | [7 empty] | załącznik nr 2.7
KOSZTORYS- pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa
L.P. | Wykaz produktów | Nazwa marki i producenta | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto
1 | oscyloskop | Oscyloskop – SPECYFIKACJA MODELU Pasmo 100MHz, Kanały 2, Max. napięcie wejściowe 400V (PK-PK), Czas narastania ≤3,5ns Próbkowanie w czasie rzeczywistym 1GSa/s, Rozdzielczość pionowa 8 bitów, Impedancja wejściowa 1MΩ±2%, 15pF, Izolacja kanałów: 50Hz 100:1, 10MHz 40:1, Interfejsy: USB host/device; LAN, VGA , Pass/Fail, Dokładność ±(3%+0,05dz), Zasilanie sieciowe / bateryjne (akumulator 4 godzniny pracy) Parametry oscyloskopu: Czułość wejściowa 2mV-10V/dz, Podstawa czasu 2ns-100s, Pamięć: 10M punktów na kanał Tryb Poświaty / Uśrednianie, Tryb XY, Pomiary automatyczne 20 oraz kursorowe Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Risetime, Falltime, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A narastające B Delay A opadające B Wyzwalanie : Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate Wyzwalanie zewnętrzne Funkcje matematyczne + / – / inwersja / mnożenie / dzielenie / FFT Autodopasowanie (AUTOSET) Podzielnia sondy 1X, 10X, 100X, 1000X Pamięć przebiegów 15 Menu w języku polskim Falomierz USB do zapisu na pamięć USB Wyświetlacz kolorowy 8” LCD TFT, 800×600 pixeli; 65535 kolorów Wymiary 340x155x70 Waga 1,8kg WYPOSAŻENIE: - sonda oscyloskopowa 100MHz 1:1/1:10 - 2szt., - oprogramowanie na CD - instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim - przewód USB - przewód zasilający | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | pompka podciśnieniowa | Pompka o podwójnym działaniu, wytwarzająca podciśnienie do -1bar i ciśnienie do 3 bar. Zastosowanie: np. odpowietrzanie układów hamulcowych, w kontroli czujników podciśnienia, zaworu recyrkulacji spalin, przepustnicy, regulatora ciśnienia paliwa, modulatora ciśnienia w automatycznych skrzyniach biegów, wspomagania hamulców itp. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: Metalowa pompka z manometrem w zakresie -1 do 3 bar Przewód elastyczny 6mm długości 600mm 2szt Zestaw końcówek przyłączeniowych i korków Zestaw końcówek przyłączeniowych z przewodami Zestaw złącz do przewodów Pojemnik z przykrywką z dwoma króćcami, dodatkowa przykrywka do pojemnika | sztuk | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
postępowanie nr 1/10/2023
…………………………