Opis do załącznika nr 2.1

Poz. 1 – budowlany pochłaniacz wilgoci – 1 sztuka

Dane techniczne:

- Nominalna wydajność osuszania: 70L/dzień (30°C, 80% RH) / 36L/dzień (27°C, 60% RH)

- Zasilanie: AC220-240V / 50Hz

- Moc maksymalna: HW-70L: 650W

- Poziom hałasu: ≤52dB(A) – cicha praca, idealna do domów, biur i innych przestrzeni użytkowych.

- Przepływ powietrza: 650 m³/h

- Pojemność zbiornika na wodę: 5,5L

- Zakres wilgotności: 30-80%

- Rodzaj czynnika chłodniczego: R290

- Temperatura pracy: 5-35℃

Wymiary:

- Produkt: 89,5cm × 33cm × 40 cm

- Opakowanie: 46,5cm x 46,5cm x 65,5cm

- Waga urządzenia: 32 kg (38 kg z opakowaniem)

- Dwa tryby pracy: automatyczny i ciągły.

Zestaw zawiera:

- Osuszacz powietrza

- Rurkę odpływową do stałego odprowadzania wody

- Instrukcję obsługi

- Zbiornik o pojemności 5,5L

Zdjęcie poglądowe:

Informacje dodatkowe:

W  zapisach zapytania ofertowego oraz jego załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.