Opis do załącznika nr 2.1

Poz. 1 – remont posadzki w pomieszczeniu nr 23 w budynku szkoły

Usługa remontowa polegająca na wyrównaniu nierównej posadzki w pomieszczeniu nr 23 w budynku szkoły.

Zakres prac:

- przygotowanie podłoża (oczyszczenie, naprawienie ubytków),

- zagruntowanie podłoża,

- przygotowanie masy, wylanie i rozprowadzenie (wylanie nowej cementowej warstwy wylewki samopoziomującej na powierzchni 35 m2),

- zakup i transport niezbędnych materiałów,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych.

Przed dokonaniem wyceny Zamawiający wymaga osobistego sprawdzenia pomieszczenia w celu jego dokładnego pomiaru.

Opis do załącznika nr 2.2

Poz. 1 – remont z przebudową pomieszczeń internatu z przeznaczeniem na salę lekcyjną

Usługa remontowa polegająca na remoncie z przebudową pomieszczeń internatu z przeznaczeniem na salę lekcyjną.

Zakres prac:

- wyburzenie ścianki dzielącej dwa pomieszczenia (wywiezienie gruzu),

- drobna modernizacja instalacji elektrycznej (według wytycznych Zamawiającego – do uzgodnienia przed złożeniem oferty),

- przygotowanie podłoża (oczyszczenie, naprawienie ubytków), zagruntowanie podłoża, przygotowanie masy, wylanie i rozprowadzenie (wylanie nowej cementowej warstwy wylewki samopoziomującej na powierzchni 38 m2),

- zagruntowanie podłoży i wykonanie tynków gipsowych (gładzi) na ścianach i suficie,

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- zakup i transport niezbędnych materiałów,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych.

Przed dokonaniem wyceny Zamawiający wymaga osobistego sprawdzenia pomieszczenia w celu jego dokładnego pomiaru

Opis do załącznika nr 2.3

Poz. 1 – remont posadzki w pomieszczeniu nr 21 w budynku szkoły

Usługa remontowa polegająca na wyrównaniu nierównej posadzki w pomieszczeniu nr 21 w budynku szkoły.

Zakres prac:

- przygotowanie podłoża (oczyszczenie, naprawienie ubytków),

- zagruntowanie podłoża,

- przygotowanie masy, wylanie i rozprowadzenie (wylanie nowej cementowej warstwy wylewki samopoziomującej na powierzchni ok. 30 m2),

- zakup i transport niezbędnych materiałów,

- wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów budowlanych.

Przed dokonaniem wyceny Zamawiający wymaga osobistego sprawdzenia pomieszczenia w celu jego dokładnego pomiaru.