## Arkusz1
Wykonawca wypełnia pola zielone | [7 empty] | załącznik nr 2.1
KOSZTORYS
L.P. | Wykaz produktów | uwagi | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | wartość VAT | wartość brutto
1 | modernizacja kotłowni wraz z montażem pieca | Zakres planowanych prac obejmuje: • Demontaż starego źródła ciepła: Odłączenie i demontaż dotychczasowego kotła Brotje Heizung • Montaż nowego kotła: Instalacja nowego, kondensacyjnego kotła gazowego marki Brötje (ten sam model) • Dostosowanie do aktualnej infrastruktury: o Wpięcie nowego kotła w istniejącą instalację centralnego ogrzewania (C.O.) oraz ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). o Ewentualna przeróbka podejść hydraulicznych (miedź/PEX) pod rozstaw przyłączy nowego kotła. o Montaż niezbędnej armatury zabezpieczającej i instalacyjnej (np. zawory odcinające, filtr magnetyczny – jeśli rekomendowany). o Dostosowanie/podłączenie systemu odprowadzania spalin (współosiowy system powietrzno-spalinowy) do istniejącego szachtu kominowego lub wyjścia przez ścianę. o Podłączenie odpływu kondensatu do istniejącej kanalizacji. • Uruchomienie i regulacja: Pierwsze uruchomienie, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i hydraulicznej oraz odpowietrzenie układu. Dodatkowe informacje techniczne: • Aktualne paliwo: Gaz ziemny z sieci • Miejsce montażu: kotłownia Wycena powinna zawierać rozbicie na: 1. Koszt robocizny (demontaż, montaż, dostosowanie instalacji). 2. Koszt materiałów instalacyjnych niezbędnych do montażu. | usługa | 1 |  | 0 | 23 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
____________________________ (pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
postępowanie nr 03/07/2026 z dnia 15.07.2026
We wszystkich zapisach zapytania ofertowego oraz jego załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
…………………………